文昌市人民医院热敏打印腕带项目询价公告

根据工作需要，我院拟对热敏打印腕带采购项目进行院内公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参加投标报价：
1、 项目名称：热敏打印腕带项目
2、 项目编号：文昌市人民医院2020第（007）号
3、 项目限价：1.3元/条
4、 项目内容：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注
	限价（单价）

	1
	成人打印腕带
	285mm*29mm
	条
	33000
	粉色30500条、红色2500条
	1.3元/条

	2
	新生儿打印腕带
	180mm*19mm
	条
	2000
	蓝色/粉色各1000条
	1.3元/条

	3
	腕带打印设备
	
	台
	按需提 供
	本项目附带，免费。
	0元


5、 投标文件组成：
1、资质材料：有效的三证合一营业执照。（复印件加盖公章）
2、授权材料：投标单位参加本次投标的法人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件。
3、报价表：投标方按照我方报价表进行报价，报价表应包含产品的名称、品牌、生产厂家、规格型号、单价等内容，各项报价均包含货款、运输费、搬运费、保险费、税费等各项费用。
4、投标人的产品彩页、质量保证、质量报告、售后服务承诺。
5、产品技术需求偏离说明。
6、项目评分表里要求提供或需要的证明，或投标人认为需求提供的其它文件。
六、定标方法:在完全满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选人。
七、投标保证金:本次投标不需要缴纳投标保证金。
八、询价须知
1.报名有效时间: 2020年4月15日至4月20日（节假日除外）。
2.报名地点及联系方式电话:海南省文昌市人民医院招标办，联系人:黄琦，联系电话: 13016207669
3.报名需提供以下资料:法人授权委托书及受托人身份证、营业执照(三证合一)复印件加盖公章，没有通过报名审核的单位不能参加投标。
九、开标时间及地点
1.开标时间: 2019年4月21日下午16:00分
2.开标地点:文昌市人民医院门诊5楼党委会议室。
3、投标人需准备2份投标文件（正本1份，副本1份），一律用A4纸打印并装订成册，文件字迹清楚，无涂改和行间插字，密封后加盖投标单位公章（超过一页时应加盖骑缝章）。
4、投标人需按规定时间准时到场参加投标，过时未到场者视为自动弃权。

       文昌市人民医院
2020年4月13日













用户需求书

1、供货方的产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求。
2、供货方能够根据我方的需要及时将货物送达我方指定地点，数量以实际需求为准。在接到我方供货通知时，供货方应立即安排送货上门，一般情况下货物须在5-7天内送达，遇我方急需情况须在48小时内送达。
3、供货单位能确保做好各项售后服务。
4、合同期间，文昌市人民医院因需求另外增加订购的腕带,供货单位需确保价格不变，按中标价格供货,保证不上浮。
5、合同期间,供货单位按照甲方实际需求免费提供相应数量的腕带打印设备(按病区数量计算).甲方拥有打印设备的使用权.
6、产品要求（技术规格）
⑴腕带规格及材质要求：
	款式
	材质
	打印方式
	腕带规格
	打印区域

	成人
	柔软型热敏材料
	热敏
	285mm×29mm
	97mm*29mm

	新生儿
	柔软型热敏材料
	热敏
	180mm×19mm
	67mm*19mm


⑵腕带颜色：多种（儿童新生儿有蓝色/粉红色/白色，成人有白色/红色/绿色/蓝色/黄色/粉红色）
⑶打印内容：文字，条码，二维码，图片和图形，可与医院HIS系统无缝衔接
⑷扫描期限：≥30天
⑸保质期：3年
⑹包装规格：100条/卷/盒，2000条/箱
⑺佩戴方式：塑扣型，一次性使用
⑻扣子要求:多种颜色。
⑼质量：高级别防水、防酒精、防转移（抗拉性能强通过测试），抗菌防过敏，腕带透气柔软，佩戴舒适。条码易扫描。
⑽腕带操作便捷，材料环保。
⑾现场提供腕带样品
⑿企业认证：企业通过ISO9001:2015认证
⒀腕带产品具备相关的检验报告：
1、腕带产品有欧洲CE认证书
2、腕带产品通过食品级塑料国际测试
3、腕带产品通过抗过敏测试
4、腕带产品不含乳胶物、不含铅和邻苯二甲酸盐。
⒁腕带产品拥有国家发明专利及实用新型专利。


[bookmark: _Toc16130]附表一综合评分法 评分因素和标准
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格部分
	30

	2
	技术部分
	60

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	技术规格偏离情况
	40
	专家打分
	根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分。
每负偏离一项扣8分，分数扣完为止。

	
	2
	样品
审查

	8
	专家打分
	根据提供的样品进行横向评分，优得8分；良得5分；中得2分；差得0分。未提供样品或提供的样品不齐全或样品未按招标需求制作的，不得分。

	
	3
	检测报告
	12
	专家打分
	提供以下六项检测机构出具的合格有效的检测报告或证书，全部提供得满分。不提供或提供不齐全或无法辨别的，不得分。
1、腕带产品有欧洲CE认证书
[bookmark: _GoBack]2、腕带产品通过食品级塑料国际测试
3、腕带产品通过抗过敏测试
4、腕带产品不含乳胶物、不含铅和邻苯二甲酸盐。
5、腕带产品拥有国家发明专利及实用新型专利。
6、通过ISO9001管理体系认证

	3
	综合实力/商务部分
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	免费保质期内售后服务条款偏离情况
	5
	专家评分
	根据响应情况进行打分，全部满足要求的得满分，每负偏离一项不得分。

	
	2
	同类业绩
	5
	专家评分
	市场占有率及用户情况（5分）
以提供合同、中标通知书或发票等复印件为依据，对该品牌同类产品历史销售情况进行评分。具备3个得5分；具备2个得3分；具备1个得1分
注：合同、中标通知书或发票等复印件须清晰、明确地体现供货产品品牌、型号、数量、时间及甲方的签章




