附件1

文昌市人民医院水电耗材供应商遴选报名表

| 所报项目全称： |  | 文昌市人民医院水电耗材供应商遴选项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意向报名商家全称： |  |  |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |  |
| 文昌市人民医院招标办 |  | 黄先生 | 联系电话 | 13016207669 |

附件2

水电耗材招标控制价清单

| 项目 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 招标控制价 | 每月约 用量 | 品牌厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12Wled灯贴 | 个 | 1 | 22 | 100 | 佛山SFL | ※ |
| 2 | 2P16A空气开关 | 个 | 1 | 18 | 20 | 正泰电器股份 |  |
| 3 | 2P16A漏电开关 | 个 | 1 | 37 | 10 | 正泰电器股份 |  |
| 4 | 2P25A空气开关 | 个 | 1 | 18 | 10 | 正泰电器股份 |  |
| 5 | 2P25A漏电开关 | 个 | 1 | 37 | 10 | 正泰电器股份 |  |
| 6 | 2P32A空气开关 | 个 | 1 | 18 | 10 | 正泰电器股份 |  |
| 7 | 2P32A漏电开关 | 个 | 1 | 37 | 10 | 正泰电器股份 |  |
| 8 | 单冷洗手盆龙头全铜 | 个 | 1 | 88 | 20 | 申利卡洁具 | ※ |
| 9 | 脚踏冲水阀全铜 | 个 | 1 | 158 | 20 | 申利卡洁具 | ※ |
| 10 | 脚踏水龙头全铜 | 个 | 1 | 195 | 20 | 申利卡洁具 | ※ |
| 11 | 三角阀全铜 | 个 | 1 | 20 | 30 | 申利卡洁具 |  |
| 12 | 三联冷热龙头全铜 | 个 | 1 | 168 | 20 | 申利卡洁具 | ※ |
| 13 | 手盆冷热龙头全铜 | 个 | 1 | 149 | 10 | 申利卡洁具 | ※ |
| 14 | 水龙头4分全铜 | 个 | 1 | 28 | 20 | 申利卡洁具 |  |
| 15 | 小便感应冲水阀 | 个 | 1 | 55 | 10 | 申利卡洁具 |  |
| 16 | 感应水龙头 | 个 | 1 | 378 | 2 | 申利卡洁具 |  |
| 17 | 花洒 | 套 | 1 | 25 | 50 | 康井卫浴 | ※ |
| 18 | 明装五孔插座 | 个 | 1 | 10 | 10 | 佛山SFL |  |
| 19 | 联塑手盆冷热龙头 | 个 | 1 | 175 | 5 | 联塑科技实业 | ※ |
| 20 | 排水胶水500克 | 瓶 | 1 | 15 | 10 | 联塑科技实业 |  |
| 21 | 小便池感应器 | 套 | 1 | 120 | 5 | 上海水手 |  |
| 22 | 30*30面板灯 | 套 | 1 | 55 | 20 | 佛山SFL | ※ |
| 23 | 30W电子支架 | 套 | 1 | 20 | 20 | 弘达照明 |  |
| 24 | 400w12v电源 | 个 | 1 | 215 | 5 | 明卓电子 | ※ |
| 25 | 7w灯泡 | 个 | 1 | 15 | 20 | 佛山SFL |  |
| 26 | 路灯100W单头 | 套 | 1 | 380 | 2 | 新星照明 |  |
| 27 | LED格栅灯盘600*600 | 套 | 1 | 168 | 50 | 柯迅 | ※ |
| 28 | T5 14W 灯管 | 支 | 1 | 6 | 300 | 欧泰 | ※ |
| 29 | T5 28W 灯管 | 支 | 1 | 8 | 200 | 欧泰 | ※ |
| 30 | T8 12WLED 灯管 | 支 | 1 | 21 | 100 | 柯迅 | ※ |
| 31 | T8 24WLED 灯管 | 支 | 1 | 24 | 100 | 柯迅 | ※ |
| 32 | 两位开关 | 个 | 1 | 15.5 | 10 | 佛山SFL |  |
| 33 | 三位开关 | 个 | 1 | 20.0 | 5 | 佛山SFL |  |
| 34 | 一拖二镇流器 | 个 | 1 | 26 | 300 | 航宏 | ※ |
| 35 | LED格栅灯盘300*1200 | 套 | 1 | 195 | 30 | 柯迅 | ※ |
| 36 | 单相40A电表 | 个 | 1 | 68 | 5 | 正泰电器股份 |  |
| 37 | 600X600面板灯 | 套 | 1 | 145 | 10 | 佛山SFL | ※ |
| 38 | 水表4分 | 套 | 1 | 70 | 5 | 埃美柯 |  |
| 39 | 两位USB充电五孔插座 | 个 | 1 | 58 | 20 | 佛山SFL | ※ |
| 40 | LED太阳能路灯80W | 套 | 1 | 480 | 3 | 木林森 | ※ |

采用综合评分法，评分细则如下：（各项耗材报价超过招标控制价无效）

①提供符合相关资质的证明（如营业执照资质证书）10分。

②带※号的选项按报价低至高（1~3名）分别评3分、2分、1分，第四名及之后得0分。

③不带※号的选项（共20项）按报价低至高（1~3名）分别评1.5分、1分、0.5分，第四名及之后得0分。

④得分按高至低顺序排出（1~3名）作为第一供应商、第二供应商、第三供应商。