文昌市人民医院

检验科标本传送系统项目招标公告

文昌市人民医院急诊科注射室为节约人力资源、缩短病人救治时间，拟在注射室皮试间安装血标本传送带。现对该项目以公开招标的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：2021第（044）号

（二）项目名称：文昌市人民医院检验科标本传送系统项目

（三）项目地点：文昌市人民医院

（四）招标方式：竞争性谈判

（五）招标控制价：90200.00元（报价超过招标控制价无效）

（六）采购需求：检验科标本传送系统技术参数（见附件1）

二、申请人的资格要求

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)。

（三)参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)。

(四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章，查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止时间之间)。

三、本项目不接受联合体投标。

四、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

五、报名时间及期限

（一）报名时间：2021年10月9日至2021年10月12日(上午8:30至11:30，下午15:00至17:00)(法定节假日除外)。

（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招标办（508室）

（三）方式：现场报名（附件1）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

六、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2021年10月14日下午16：00

（二）递交投标文件（根据项目的资格要求及报价要求制作）时间为开标现场递交

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网

七、采购人联系方式

联系人：饶女士

联系电话：0898-63256620

附件：1.检验科标本传送系统技术参数

2.文昌市人民医院检验科标本传送系统项目投标报名表

文昌市人民医院

2021年10月8日

附件1

检验科标本传送系统技术参数

| 一、技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 产品型号 | TWJ300 | 2 | 载重量 | 100KG |
| 3 | 站层门 | 2层2站2门 | 4 | 速 度 | 0．4m/s |
| 5 | 开门方向 | 单通门 | 6 | 开门方式 | 手动上下中分门 |
| 7 | 基站 | 一 层 | 8 | 控制形式 | 轿外按钮 |
| 9 | 控制技术 | 微电脑 | 10 | 轿厢材质 | 201发纹不锈钢 |
| 11 | 机房位置 | 井道上方，无机房 | 12 | 厅门材质 | 201发纹不锈钢 |
| 13 | 轿厢尺寸 | 宽600深600高800 | 14 | 开门尺寸 | 600高800 |
| 15 | 井道尺寸 | 宽1000深1000 后对重 | 16 | 结构形式 | 框架式 |
| 17 | 工作方式 | 窗口式，工作台高0.7米 | 18 | 总 高 度 | 8.7M |
| 19 | 楼层高度 | 1F：5.2m 2F:3.5 m （每层的标注高度为3.5米） |  |  |  |
| 二、产品报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 设备单价（元） |  |
| 1 | 杂物电梯 | 100KG | 1 |  |  |
| 2 | 杂物电梯安装 | 100KG | 1 |  |  |
| 3 | 井道框架 | 1000*1000 | 1 |  |  |
| 4 | 楼板开挖 | 1050*1050 | 1 |  |  |
| 5 | 天花板恢复 | 1300*1300 | 1 |  |  |
| 6 | 井道封闭 | 1100*1100*9000 | 1 |  |  |
| 7 | 检修楼梯/检修门 | 100KG | 1 |  |  |
| 8 | 一年保养 | 100KG | 1 |  |  |
| 9 | 报装报验 | 100KG | 1 |  |  |
| 10 | 空调迁移 | 加1米空调风管、冷媒 | 1 |  |  |
| 报价合计： |  |  |  |  |  |

附件 2

文昌市人民医院

检验科标本传送系统项目投标报名表

| 所报项目全称 | 文昌市人民医院检验科标本传送系统项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意向报名商家全称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 文昌市人民医院招标办 联系电话：饶女士 63256620 |  |  |  |