文昌市人民医院

加装电梯能量回馈装置项目招标公告

文昌市人民医院为切实降低医院运行能耗，拟对住院楼6部客梯（3#号、4#号、5#号、6#号、7#号、8#号）进行节能改造，即加装电梯能量回馈装置。现对该项目以公开招标的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

（一）项目编号：2021第（045）号

（二）项目名称：文昌市人民医院加装电梯能量回馈装置项目

（三）项目情况：见附件1

（四）招标方式：竞争性谈判

（五）招标控制价：59520.00元（报价超过招标控制价无效）

（六）技术参数：详见附件2

二、申请人的资格要求

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)；

（二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

（三）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章，查询时间需在本项目公告发布之后至响应文件递交截止时间之间)

三、投标人必须对本项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

四、本项目不接受联合体投标。

五、报名时间及期限

（一）报名时间：2021年10月9日至2021年10月12日(上午8:30至11:30；下午15:00至17:00)(法定节假日除外)。

（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招标办（508室）

（三）方式：现场报名（附件3）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

六、递交投标文件、开标时间及地点

（一）开标时间：2021年10月14日下午17：00

（二）递交投标文件（根据项目的特定资格要求制作，一正二副）、时间为开标现场递交

（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室

（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网

七、采购人联系方式

联系人：饶女士

联系电话：0898-63256620

附件：1.住院楼电梯耗电情况表

2.电梯能量回馈技术参数

3.文昌市人民医院加装电梯能量回馈装置项目投标报名表

文昌市人民医院

2021年10月8日

附件1

住院楼电梯耗电情况表

| 电梯 | 曳引机功率（kw） | 梯速(m/s) | 建筑物高度（m） | 日乘座人次 | 日耗电量（kw/h） | 年耗电量（kw/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号 | 18.9 | 1.75 | 38.9 | 600 | 70.02 | 25557.3 |
| 4号 | 18.9 | 1.75 | 38.9 | 600 | 70.02 | 25557.3 |
| 5号 | 18.9 | 1.75 | 38.9 | 600 | 70.02 | 25557.3 |
| 6号 | 18.9 | 1.75 | 38.9 | 600 | 70.02 | 25557.3 |
| 7号 | 18.9 | 1.75 | 43.7 | 600 | 78.66 | 28710.9 |
| 8号 | 18.9 | 1.75 | 43.7 | 600 | 78.66 | 28710.9 |
| 合计 |  |  |  |  | 437.4 | 159651 |

注：数据为核算得出，和实际会销有差别，但不影响结果的方向性（数据可能偏小）。

附件2

电梯能量回馈技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（RMB） | 总价 （RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯节能装置 | PFE-04-L-NDC | 适用永磁电机功率30KW，50%DTC 额定电流33A，峰值电流 45A | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 配件 | 整套底座 | 底座+空开 | 套 | 6 | 已含 |  |
| 3 | 配件 | 线材 | 2*2.5M 4*2.5M | 套 | 6 | 已含 |  |
| 4 | 安装服务费 | / | / | 台 | 6 | 已含 | 选配 |
| 本产品单价中包含加能提升系统回馈控制软件 V1.0、增值税、含运费、安装费 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

文昌市人民医院

加装电梯能量回馈装置项目投标报名表

| 所报项目全称 | 文昌市人民医院加装电梯能量回馈装置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 意向报名商家全称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 文昌市人民医院招标办 联系电话：饶女士 63256620 |  |  |  |