附件1

免领备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相序继电器 3PHASES SEQUENCES RELAY | 件 |
| 2 | 重锤钢丝绳 中分BT800-900 <V30AP> | 条 |
| 3 | 重锤钢丝绳 中分BT1000-1100 <V30AP> | 条 |
| 4 | 急停开关 | 套 |
| 5 | D型按钮（发纹圈） | 件 |
| 6 | 井道限位开关 <2.0 m/s | 件 |
| 7 | 底坑急停开关 SAD-5 | 件 |
| 8 | 警铃,DC 12V | 件 |
| 9 | 锁紧垫圈 M10 | 件 |
| 10 | 轿箱对讲副机 | 件 |
| 11 | 双稳态开关 | 件 |
| 12 | 绳轮 <V30AP> | 件 |
| 13 | 锁体组件（左）( 不带触点 ) <V30AP> | 件 |
| 14 | 触体 A1ZP (SEL-A1ZP 601.6369.045) <V30AP> | 件 |
| 15 | 触头 PO-Bet.391.146.2156<V30AP> | 件 |
| 16 | 门滑块 <V30AP> | 件 |
| 17 | 门滑轮<V30AP> | 件 |
| 18 | 熔断丝(63A) | 件 |
| 19 | 限速器O型胶圈 | 个 |
| 20 | 三角锁 (C2)<V30> | 件 |
| 21 | 熔断丝(4A) | 件 |
| 22 | 导靴靴衬BFK=10 | 件 |
| 23 | 油杯 | 件 |
| 24 | 同步钢丝绳900 | 条 |
| 25 | 门滑轮<QkS-9> | 件 |
| 26 | 电梯-钥匙开关 | 件 |
| 27 | 单梯LOP面板支架（塑料材质） | 件 |
| 28 | 下滚轮 | 件 |
| 29 | 涨紧轮 | 件 |
| 30 | 限位开关KNE | 件 |
| 31 | 导靴 | 件 |
| 32 | 门滑块 <QKS-9> | 块 |
| 33 | 电机支撑组件<QKS-9> | 套 |
| 34 | 三角皮带<QKS-9> | 条 |
| 35 | 减振元件<T22导靴> | 个 |
| 36 | 滑动导靴B029D | 个 |
| 37 | 滑动导靴DX23 | 个 |
| 38 | 滑动导靴T22 | 个 |
| 39 | 靴衬 | 个 |
| 40 | 铜螺栓M8*18<T22导靴> | 个 |
| 41 | 动触头<QKS-9> | 个 |
| 42 | 减振垫<T22导靴> | 个 |
| 43 | 专用轴承<QKS-9门> | 个 |
| 44 | 电磁制动器（磁鼓） | 套 |
| 45 | U型磁性开关 | 条 |
| 46 | 厅门扭簧 | 个 |
| 47 | 厅门绝缘盒 | 套 |
| 48 | 警铃、对讲应急电梯 | 个 |
| 49 | 厅门尼龙垫 | 个 |
| 50 | 厅门卡簧 | 个 |
| 51 | 轿门力限制器 | 套 |
| 52 | SM-09板 | 块 |
| 53 | 厅门自闭弹簧 | 个 |
| 54 | 扶梯-钥匙开关 | 个 |
| 55 | 扶梯-速度监控开关 | 条 |
| 56 | 扶梯-回转链 | 个 |
| 57 | 扶梯-梯级润滑毛刷 | 个 |
| 58 | 扶梯-扶手带滚轮组件<塑料> | 个 |
| 59 | 扶梯-扶手带回转链 | 条 |
| 60 | 扶梯-扶手带入口毛刷 | 个 |
| 61 | 扶梯-围裙板开关 | 个 |
| 62 | 扶梯-梳齿 | 个 |
| 63 | 扶梯-梳齿板开关 | 个 |
| 64 | 扶梯-梯级尼龙块 | 个 |
| 65 | 扶梯-尼龙导向板 | 条 |
| 66 | 扶梯-盖板开关 | 个 |
| 67 | 扶梯-急停开关 | 个 |

备注：列表中配件不代表全部，可自行补充。