附件1
免领备件清单

	序号
	名称
	单位

	1
	相序继电器 3PHASES SEQUENCES RELAY
	件

	2
	重锤钢丝绳 中分BT800-900 <V30AP>
	条

	3
	重锤钢丝绳 中分BT1000-1100 <V30AP>
	条

	4
	急停开关
	套

	5
	D型按钮（发纹圈）
	件

	6
	井道限位开关 <2.0 m/s
	件

	7
	底坑急停开关 SAD-5
	件

	8
	警铃,DC 12V
	件

	9
	锁紧垫圈 M10
	件

	10
	轿箱对讲副机
	件

	11
	双稳态开关
	件

	12
	绳轮 <V30AP>
	件

	13
	锁体组件（左）( 不带触点 ) <V30AP>
	件

	14
	触体 A1ZP (SEL-A1ZP  601.6369.045) <V30AP>
	件

	15
	触头 PO-Bet.391.146.2156<V30AP>
	件

	16
	门滑块 <V30AP>
	件

	17
	门滑轮<V30AP>
	件

	18
	熔断丝(63A)
	件

	19
	限速器O型胶圈
	个

	20
	三角锁 (C2)<V30>
	件

	21
	熔断丝(4A)
	件

	22
	导靴靴衬BFK=10
	件

	23
	油杯
	件

	24
	同步钢丝绳900
	条

	25
	门滑轮<QkS-9>
	件

	26
	电梯-钥匙开关
	件

	27
	单梯LOP面板支架（塑料材质）
	件

	28
	下滚轮
	件

	29
	涨紧轮
	件

	30
	限位开关KNE
	件

	31
	导靴
	件

	32
	门滑块 <QKS-9>
	块

	33
	电机支撑组件<QKS-9>
	套

	34
	三角皮带<QKS-9>
	条

	35
	减振元件<T22导靴>
	个

	36
	滑动导靴B029D
	个

	37
	滑动导靴DX23
	个

	38
	滑动导靴T22
	个

	39
	靴衬
	个

	40
	铜螺栓M8*18<T22导靴>
	个

	41
	动触头<QKS-9>
	个

	42
	减振垫<T22导靴>
	个

	43
	专用轴承<QKS-9门>
	个

	44
	电磁制动器（磁鼓）
	套

	45
	U型磁性开关
	条

	46
	厅门扭簧
	个

	47
	厅门绝缘盒
	套

	48
	警铃、对讲应急电梯
	个

	49
	厅门尼龙垫
	个

	50
	厅门卡簧
	个

	51
	轿门力限制器
	套

	52
	SM-09板
	块

	53
	厅门自闭弹簧
	个

	54
	扶梯-钥匙开关
	个

	55
	扶梯-速度监控开关
	条

	56
	扶梯-回转链
	个

	57
	扶梯-梯级润滑毛刷
	个

	58
	扶梯-扶手带滚轮组件<塑料>
	个

	59
	扶梯-扶手带回转链
	条

	60
	扶梯-扶手带入口毛刷
	个

	61
	扶梯-围裙板开关
	个

	62
	扶梯-梳齿
	个

	63
	扶梯-梳齿板开关
	个

	64
	扶梯-梯级尼龙块
	个

	65
	扶梯-尼龙导向板
	条

	66
	扶梯-盖板开关
	个

	67
	扶梯-急停开关
	个



备注：列表中配件不代表全部，可自行补充。
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