附件3
电梯维护保养项目报价
	序号
	内部编号
	电梯类型
	型号
	档案编号
	出厂编号
	额定载重
	额定速度
	层＼站
	提升高度
	数量
	月保养金额
(元/台)

	1
	住院部1号梯
	污梯
	迅达300C
	33171
	ZE354018
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	2
	住院部2号梯
	医务电梯
	迅达5400
	33172
	Z3354016
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	3
	住院部3号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33173
	ZE354010
	1600KG
	1.75M/S
	9\9
	
	1
	

	4
	住院部4号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33174
	ZE354011
	1600KG
	1.75M/S
	9\9
	
	1
	

	5
	住院部5号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33175
	ZE354014
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	6
	住院部6号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33176
	ZE354012
	1600KG
	1.75M/S
	9\9
	
	1
	

	7
	住院部7号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33177
	ZE354013
	1600KG
	1.75M/S
	9\9
	
	1
	

	8
	住院部8号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33178
	ZE354015
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	9
	住院部9号梯
	医务电梯
	迅达5400
	33179
	Z3354017
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	10
	住院部10号梯
	污梯
	迅达300C
	33180
	ZE354019
	1600KG
	1.75M/S
	10\10
	
	1
	

	11
	医技楼11号梯
	污梯
	迅达300C
	33194
	ZE354020
	1600KG
	1.75M/S
	7\7
	
	1
	

	12
	医技楼12号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33181
	ZE354021
	1600KG
	1.75M/S
	6\6
	
	1
	

	13
	医技楼13号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33182
	ZE354022
	1600KG
	1.75M/S
	6\6
	
	1
	

	14
	门诊楼14号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33183
	ZE354023
	1600KG
	1.75M/S
	5\5
	
	1
	

	15
	门诊楼15号梯
	病床电梯
	迅达300C
	33184
	ZE354024
	1600KG
	1.75M/S
	5\5
	
	1
	

	16
	门诊楼16号梯
	行政办公专梯
	迅达3300
	33185
	Z0354025
	1000KG
	1.75M/S
	5\5
	
	1
	

	17
	传染楼17号梯
	客用电梯
	迅达5400
	33186
	Z5354026
	1600KG
	1.0M/S
	3\3
	无机房
	1
	

	18
	传染楼18号梯
	客用电梯
	迅达5400
	33187
	Z5354027
	1600KG
	1.0M/S
	3\3
	无机房
	1
	

	19
	传染病综合楼19号梯
	病床电梯
	广日MAX-E
	G02727
	22057933001
	1050
	1.0M/S
	4\4
	
	
	

	20
	传染病综合楼20号梯
	病床电梯
	广日G·Wiz-B
	G02728
	22057935001
	1600
	1.0M/S
	4\4
	
	
	

	21
	传染病综合楼21号梯
	医务电梯
	广日G·Wiz-B
	G02729
	22057935002
	2000
	1.0M/S
	4\4
	
	
	

	22
	餐厅1＃
	杂物电梯
	东洋TWJ200
	33195
	DY-130629111
	200KG
	0.4M/S
	2\2
	
	1
	

	23
	餐厅2＃
	杂物电梯
	东洋TWJ200
	33196
	DY-130629112
	200KG
	0.4M/S
	2\2
	
	1
	

	24
	扶1＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33188
	ZT36315
	
	0.5M/S
	
	5.4M
	1
	

	25
	扶2＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33189
	ZT36316
	
	0.5M/S
	
	5.4M
	1
	

	26
	扶3＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33190
	ZT36317
	
	0.5M/S
	
	4.2M
	1
	

	27
	扶4＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33191
	ZT36318
	
	0.5M/S
	
	4.2M
	1
	

	28
	扶5＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33192
	ZT36320
	
	0.5M/S
	
	4.2M
	1
	

	29
	扶6＃
	自动扶梯
	迅达9300AE
	33193
	ZT36319
	
	0.5M/S
	
	4.2M
	1
	

	数量合计
	29
	

	合计人民币：               元/月
三年报价合计人民币：               元
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