附件3

电梯维护保养项目报价

| 序号 | 内部编号 | 电梯类型 | 型号 | 档案编号 | 出厂编号 | 额定载重 | 额定速度 | 层＼站 | 提升高度 | 数量 | 月保养金额 (元/台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部1号梯 | 污梯 | 迅达300C | 33171 | ZE354018 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 2 | 住院部2号梯 | 医务电梯 | 迅达5400 | 33172 | Z3354016 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 3 | 住院部3号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33173 | ZE354010 | 1600KG | 1.75M/S | 9\9 |  | 1 |  |
| 4 | 住院部4号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33174 | ZE354011 | 1600KG | 1.75M/S | 9\9 |  | 1 |  |
| 5 | 住院部5号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33175 | ZE354014 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 6 | 住院部6号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33176 | ZE354012 | 1600KG | 1.75M/S | 9\9 |  | 1 |  |
| 7 | 住院部7号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33177 | ZE354013 | 1600KG | 1.75M/S | 9\9 |  | 1 |  |
| 8 | 住院部8号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33178 | ZE354015 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 9 | 住院部9号梯 | 医务电梯 | 迅达5400 | 33179 | Z3354017 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 10 | 住院部10号梯 | 污梯 | 迅达300C | 33180 | ZE354019 | 1600KG | 1.75M/S | 10\10 |  | 1 |  |
| 11 | 医技楼11号梯 | 污梯 | 迅达300C | 33194 | ZE354020 | 1600KG | 1.75M/S | 7\7 |  | 1 |  |
| 12 | 医技楼12号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33181 | ZE354021 | 1600KG | 1.75M/S | 6\6 |  | 1 |  |
| 13 | 医技楼13号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33182 | ZE354022 | 1600KG | 1.75M/S | 6\6 |  | 1 |  |
| 14 | 门诊楼14号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33183 | ZE354023 | 1600KG | 1.75M/S | 5\5 |  | 1 |  |
| 15 | 门诊楼15号梯 | 病床电梯 | 迅达300C | 33184 | ZE354024 | 1600KG | 1.75M/S | 5\5 |  | 1 |  |
| 16 | 门诊楼16号梯 | 行政办公专梯 | 迅达3300 | 33185 | Z0354025 | 1000KG | 1.75M/S | 5\5 |  | 1 |  |
| 17 | 传染楼17号梯 | 客用电梯 | 迅达5400 | 33186 | Z5354026 | 1600KG | 1.0M/S | 3\3 | 无机房 | 1 |  |
| 18 | 传染楼18号梯 | 客用电梯 | 迅达5400 | 33187 | Z5354027 | 1600KG | 1.0M/S | 3\3 | 无机房 | 1 |  |
| 19 | 传染病综合楼19号梯 | 病床电梯 | 广日MAX-E | G02727 | 22057933001 | 1050 | 1.0M/S | 4\4 |  |  |  |
| 20 | 传染病综合楼20号梯 | 病床电梯 | 广日G·Wiz-B | G02728 | 22057935001 | 1600 | 1.0M/S | 4\4 |  |  |  |
| 21 | 传染病综合楼21号梯 | 医务电梯 | 广日G·Wiz-B | G02729 | 22057935002 | 2000 | 1.0M/S | 4\4 |  |  |  |
| 22 | 餐厅1＃ | 杂物电梯 | 东洋TWJ200 | 33195 | DY-130629111 | 200KG | 0.4M/S | 2\2 |  | 1 |  |
| 23 | 餐厅2＃ | 杂物电梯 | 东洋TWJ200 | 33196 | DY-130629112 | 200KG | 0.4M/S | 2\2 |  | 1 |  |
| 24 | 扶1＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33188 | ZT36315 |  | 0.5M/S |  | 5.4M | 1 |  |
| 25 | 扶2＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33189 | ZT36316 |  | 0.5M/S |  | 5.4M | 1 |  |
| 26 | 扶3＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33190 | ZT36317 |  | 0.5M/S |  | 4.2M | 1 |  |
| 27 | 扶4＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33191 | ZT36318 |  | 0.5M/S |  | 4.2M | 1 |  |
| 28 | 扶5＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33192 | ZT36320 |  | 0.5M/S |  | 4.2M | 1 |  |
| 29 | 扶6＃ | 自动扶梯 | 迅达9300AE | 33193 | ZT36319 |  | 0.5M/S |  | 4.2M | 1 |  |
| 数量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| 合计人民币： 元/月 三年报价合计人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此报价包含项目服务过程中的人工、保险、年审以及不可预见的费用，此报价含税。

单位（盖章）：

联   系   人：

邮        箱：

电 话 / 传 真：

日        期：