附件2
常用备件价格清单

	序号
	备件
	单位
	数量
	单价

	1
	光幕组件（300C）
	套
	1
	　

	2
	印板 QKS9VF /TX
	块
	1
	　

	3
	SA GBP201限速器
	个
	1
	　

	4
	印板 BPCDG 1.Q
	块
	1
	　

	5
	绝缘锁盒QKS9-1
	个
	1
	　

	6
	电磁制动器 
	个
	1
	　

	7
	门刀（QKS9)
	套
	1
	　

	8
	门刀
	套
	1
	　

	9
	型磁开关L=1.5M
	条
	1
	　

	10
	曲柄轮
	个
	1
	　

	11
	曲柄轮组件
	套
	1
	　

	12
	轿顶返绳轮
	件
	1
	　

	13
	底板组件TR BKE=1300
	台
	1
	　

	14
	电池 12V 17.2AH M5端子
	个
	1
	　

	15
	外呼印板 BPCDG 1.Q
	块
	1
	　

	16
	带3个可配置口的印板 内令 NWIOC 3.Q
	块
	1
	　

	17
	印板 SEM21.Q
	块
	1
	　

	18
	QKS9VF/TX门机印板
	块
	1
	　

	19
	平层指示器MICTX-GC
	个
	1
	　

	20
	门刀组件(左) V30/50
	把
	1
	　

	21
	ALSIS传感器 
	个
	1
	　

	22
	光幕组件（5400）
	套
	1
	　

	23
	微动开关 
	个
	1
	　

	24
	DR-VAB044变频器 
	台
	1
	　

	25
	DR-VAB033变频器
	台
	1
	　

	26
	VVVF-5+电机模块组件
	套
	1
	　

	27
	WFC补偿链导向装置 双链(加木箱）
	套
	1
	　

	28
	底坑检修盒及固定紧固件 
	个
	1
	　

	29
	5200极限开关 
	个
	1
	　

	30
	风扇组件
	个
	1
	　

	31
	触摸式轿内操纵箱
	PC
	1
	　

	32
	操纵箱接口印板
	块
	1
	　

	33
	门机皮带900
	条
	1
	　

	34
	FER门机皮带
	条
	1
	　

	35
	轿厢接口印板LONIC 3.Q
	块
	1
	　

	36
	双滚轮补偿链导向装置墙固定组件 
	个
	1
	　

	37
	轿底称重装置开关 
	套
	1
	　

	38
	DTZZIII-BSY型电梯载荷控制仪
	个
	1
	　

	39
	电磁铁
	个
	1
	　

	40
	ASIX印板34.Q
	块
	1
	　

	41
	制动抱闸印板BCM420 1.QC
	块
	1
	　

	42
	接触器LC1D65ASD 72V DC
	个
	1
	　

	43
	SCOPEX5 印板
	块
	1
	　

	44
	SCOPA5 印板
	块
	1
	　

	45
	SCOPCA5 印板
	块
	1
	　

	46
	SCOPMA5 印板
	块
	1
	　

	47
	回转链
	条
	1
	　

	48
	盘式制动器ERS VAR11-01
	件
	1
	　

	49
	监控对讲盘
	个
	1
	　

	50
	轿厢对讲副机
	个
	1
	　

	51
	警铃按钮
	个
	1
	　

	52
	轿厢显示板
	块
	1
	　

	53
	SM-03-D指令板
	块
	1
	　

	54
	SM-02-C轿厢板 
	块
	1
	　

	55
	主接触器
	套
	1
	　

	56
	接触器辅助触点
	个
	1
	　

	57
	电源板
	块
	1
	　

	58
	双滚轮导向装置
	个
	1
	　

	59
	缓冲器
	个
	1
	　

	60
	Mayr制动器
	件
	1
	　

	61
	编码器PMS 420
	件
	1
	　

	62
	梯级S 100K自然色
	个
	1
	　

	63
	平衡链
	米
	1
	　

	64
	接触器  LC1-D25F7C
	个
	1
	　

	65
	扶手回转端安装与维保用套件 
	套
	1
	　

	66
	摩擦轮组件 
	个
	1
	　

	67
	梯级链　自然硬化密封滚轮
	个
	1
	　

	68
	压力环 cpl
	个
	1
	　

	69
	压紧链轮组件
	个
	1
	　

	70
	接近开关 9000 
	个
	1
	　

	71
	转向段组件
	个
	1
	　

	72
	防攀爬保护板
	块
	1
	　

	73
	双排链DIN8187-20B-2*94
	条
	1
	　

	74
	s向指示灯DM60 SPG
	个
	1
	　

	75
	电磁铁Bobina escalera 9300/9500/9700
	个
	1
	　

	76
	通用-下机房控制柜整套接线端子排 
	个
	1
	　

	77
	印板 PEM52.Q
	块
	1
	　

	78
	变频器NXL 380-500V 5,6A IP54
	台
	1
	　

	79
	扶手带 黑色
	米
	1
	　

	80
	围裙光栅 PNP型 M100
	个
	1
	　

	81
	多楔带 
	条
	1
	　

	82
	围裙板2400 
	个
	1
	　

	83
	梯级链轮Z575062
	条
	1
	　

	84
	主电源开关NZMH1-4-A100
	个
	1
	　

	85
	轴承23022-2CS/DIN635
	个
	1
	　

	86
	电机IP55 7.5KW380-400V5060HZ
	个
	1
	　

	87
	小齿轮
	个
	1
	　

	88
	50A施耐德主接触器
	个
	1
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