（二）电梯详细信息：

| 序 号 | 内部编号 | 出厂编号 | 注册代码 | 型号 | 额定载重 | 额定速度 | 电梯类型 | 层＼站 | 提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号直梯 | ZE354018 | 31704690052015050001 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 10\10 |  |
| 2 | 2号直梯 | Z3354016 | 31704690052015050002 | 迅达5400 | 1600KG | 1.75M/S | 客用电梯 | 10\10 |  |
| 3 | 3号直梯 | ZE354010 | 31704690052015050003 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 9\9 |  |
| 4 | 4号直梯 | ZE354011 | 31704690052015050004 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 9\9 |  |
| 5 | 5号直梯 | ZE354014 | 31704690052015050005 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 10\10 |  |
| 6 | 6号直梯 | ZE354012 | 31704690052015050006 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 9\9 |  |
| 7 | 7号直梯 | ZE354013 | 31704690052015050007 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 9\9 |  |
| 8 | 8号直梯 | ZE354015 | 31704690052015050008 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 10\10 |  |
| 9 | 9号直梯 | Z3354017 | 31704690052015050009 | 迅达5400 | 1600KG | 1.75M/S | 客用电梯 | 10\10 |  |
| 10 | 10号直梯 | ZE354019 | 31704690052015050012 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 10\10 |  |
| 11 | 11号直梯 | ZE354020 | 31704690052015050013 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 7\7 |  |
| 12 | 12号直梯 | ZE354021 | 31704690052015050014 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 6\6 |  |
| 13 | 13号直梯 | ZE354022 | 31704690052015050015 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 6\6 |  |
| 14 | 14号直梯 | ZE354023 | 31704690052015050016 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 5\5 |  |
| 15 | 15号直梯 | ZE354024 | 31704690052015050017 | 迅达300C | 1600KG | 1.75M/S | 病床电梯 | 5\5 |  |
| 16 | 16号直梯 | Z0354025 | 31704690052015050019 | 迅达3300 | 1000KG | 1.75M/S | 客用电梯 | 5\5 |  |
| 17 | 17号直梯 | Z5354026 | 31704690052015050010 | 迅达5400 | 1600KG | 1.0M/S | 客用电梯 | 3\3 | 无机房 |
| 18 | 18号直梯 | Z5354027 | 31704690052015050011 | 迅达5400 | 1600KG | 1.0M/S | 客用电梯 | 3\3 | 无机房 |
| 19 | 19号直梯 | 22057933001 | 31101006820220216607 | 广日MAX-E | 1050 | 1.0M/S | 客用电梯 | 4\4 |  |
| 20 | 20号直梯 | 22057935001 | 31101006820220162984 | 广日G·Wiz-B | 1600 | 1.0M/S | 病床电梯 | 4\4 |  |
| 21 | 21号直梯 | 22057935002 | 31101006820220163082 | 广日G·Wiz-B | 2000 | 1.0M/S | 病床电梯 | 4\4 |  |
| 22 | 1号食堂直梯 | DY-130629111 | 34004690052015050001 | 东洋TWJ200 | 200KG | 0.4M/S | 杂物电梯 | 2\2 |  |
| 23 | 2号食堂直梯 | DY-130629112 | 34004690052015050002 | 东洋TWJ200 | 200KG | 0.4M/S | 杂物电梯 | 2\2 |  |
| 24 | 1号扶梯 | ZT36315 | 35004690052015050003 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 5.4M |
| 25 | 2号扶梯 | ZT36316 | 35004690052015050004 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 5.4M |
| 26 | 3号扶梯 | ZT36317 | 35004690052015050005 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 4.2M |
| 27 | 4号扶梯 | ZT36318 | 35004690052015050006 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 4.2M |
| 28 | 5号扶梯 | ZT36320 | 35004690052015050007 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 4.2M |
| 29 | 6号扶梯 | ZT36319 | 35004690052015050008 | 迅达9300AE |  | 0.5M/S | 自动扶梯 |  | 4.2M |
| 说明：按照《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》完成半月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录；提供维保期内每天/24小时全天候应急处理服务；协助医院办理电梯年审工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |