（二）电梯详细信息：
	序
号
	内部编号
	出厂编号
	注册代码
	型号
	额定载重
	额定速度
	电梯类型
	层＼站
	提升高度

	1
	1号直梯
	ZE354018
	31704690052015050001
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	10\10
	

	2
	2号直梯
	Z3354016
	31704690052015050002
	迅达5400
	1600KG
	1.75M/S
	客用电梯
	10\10
	

	3
	3号直梯
	ZE354010
	31704690052015050003
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	9\9
	

	4
	4号直梯
	ZE354011
	31704690052015050004
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	9\9
	

	5
	5号直梯
	ZE354014
	31704690052015050005
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	10\10
	

	6
	6号直梯
	ZE354012
	31704690052015050006
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	9\9
	

	7
	7号直梯
	ZE354013
	31704690052015050007
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	9\9
	

	8
	8号直梯
	ZE354015
	31704690052015050008
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	10\10
	

	9
	9号直梯
	Z3354017
	31704690052015050009
	迅达5400
	1600KG
	1.75M/S
	客用电梯
	10\10
	

	10
	10号直梯
	ZE354019
	31704690052015050012
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	10\10
	

	11
	11号直梯
	ZE354020
	31704690052015050013
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	7\7
	

	12
	12号直梯
	ZE354021
	31704690052015050014
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	6\6
	

	13
	13号直梯
	ZE354022
	31704690052015050015
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	6\6
	

	14
	14号直梯
	ZE354023
	31704690052015050016
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	5\5
	

	15
	15号直梯
	ZE354024
	31704690052015050017
	迅达300C
	1600KG
	1.75M/S
	病床电梯
	5\5
	

	16
	16号直梯
	Z0354025
	31704690052015050019
	迅达3300
	1000KG
	1.75M/S
	客用电梯
	5\5
	

	17
	17号直梯
	Z5354026
	31704690052015050010
	迅达5400
	1600KG
	1.0M/S
	客用电梯
	3\3
	无机房

	18
	18号直梯
	Z5354027
	31704690052015050011
	迅达5400
	1600KG
	1.0M/S
	客用电梯
	3\3
	无机房

	19
	19号直梯
	22057933001
	31101006820220216607
	广日MAX-E
	1050
	1.0M/S
	客用电梯
	4\4
	

	20
	20号直梯
	22057935001
	31101006820220162984
	广日G·Wiz-B
	1600
	1.0M/S
	病床电梯
	4\4
	

	21
	21号直梯
	22057935002
	31101006820220163082
	广日G·Wiz-B
	2000
	1.0M/S
	病床电梯
	4\4
	

	22
	1号食堂直梯
	DY-130629111
	34004690052015050001
	东洋TWJ200
	200KG
	0.4M/S
	杂物电梯
	2\2
	

	23
	2号食堂直梯
	DY-130629112
	34004690052015050002
	东洋TWJ200
	200KG
	0.4M/S
	杂物电梯
	2\2
	

	24
	1号扶梯
	ZT36315
	35004690052015050003
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	5.4M

	25
	2号扶梯
	ZT36316
	35004690052015050004
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	5.4M

	26
	3号扶梯
	ZT36317
	35004690052015050005
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	4.2M

	27
	4号扶梯
	ZT36318
	35004690052015050006
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	4.2M

	28
	5号扶梯
	ZT36320
	35004690052015050007
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	4.2M

	29
	6号扶梯
	ZT36319
	35004690052015050008
	迅达9300AE
	
	0.5M/S
	自动扶梯
	
	4.2M

	说明：按照《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》完成半月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录；提供维保期内每天/24小时全天候应急处理服务；协助医院办理电梯年审工作。
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