| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 平板水位波板 |  |
|  | 平板水位密封 |  |
|  | 平板水位36V照明灯 |  |
|  | Dn25及以下球阀 |  |
|  | 金属密封垫 |  |
|  | 电源指示灯 |  |
|  | 中间继电器 |  |
|  | 水泵接触器 |  |
|  | 按钮开关 |  |
|  | 燃烧器点火电极 |  |
|  | 点火高压线 |  |
|  | Pt100烟温探头 |  |
|  | 压力控制器 |  |
|  | Mpa压力表 |  |
|  | 旋塞三通阀 |  |
|  | 双色水位计灯管 |  |
|  | dn40及以下截止阀 |  |
|  | Dn25浮球疏水阀 |  |
|  | 石棉绳 |  |
|  | 石棉垫 |  |
|  | 点火支路软管 |  |
|  | 其他维修耗材 | 300元以内（含300元） |

附件1

易损零部件清单

锅炉易损零部件300元以内（含300元）免费更换范围清单。