	序号
	名称
	备注

	1 
	平板水位波板
	

	2 
	平板水位密封
	

	3 
	平板水位36V照明灯
	

	4 
	Dn25及以下球阀
	

	5 
	金属密封垫
	

	6 
	电源指示灯
	

	7 
	中间继电器
	

	8 
	水泵接触器
	

	9 
	按钮开关
	

	10 
	燃烧器点火电极
	

	11 
	点火高压线
	

	12 
	Pt100烟温探头
	

	13 
	压力控制器
	

	14 
	Mpa压力表
	

	15 
	旋塞三通阀
	

	16 
	双色水位计灯管
	

	17 
	dn40及以下截止阀
	

	18 
	Dn25浮球疏水阀
	

	19 
	石棉绳
	

	20 
	石棉垫
	

	21 
	点火支路软管
	

	22 
	其他维修耗材
	300元以内（含300元）
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锅炉易损零部件300元以内（含300元）免费更换范围清单。
